附件1：货物采购数量、参数要求

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN15 远传水表(NB) (NB水表参数及要求：机电分离、无磁计数，抗冻能力不得低于零下八度，电池和通讯设备寿命不得低于八年。通讯模块必须由本地运营商负责，确保可与我司抄表平台数据系统直接对接。基表材质为球墨铸铁) | 只 | 1200 |