附件1：货物采购数量、参数要求

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE200*11.9mm（1.0Mpa） | 米 | 2502 |

备注：

1、管材为给水用聚乙烯（PE）管，厚度达到11.9mm，压力达到1.0Mpa,每根长度为6M。

2、产品质量必须是国家质量合格产品，且所投品牌必须为以下知名十大品牌：联塑LESSO、日丰管、中财管道、伟星vasen、金牛管、枫叶管业、顾地goody、沧州明珠、国通管业、川路塑胶。