附件1：货物采购数量、参数要求

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN200×3.0mm（304亚光）不锈钢钢管 | 米 | 24 |
|  | DN150×2.5mm（304亚光）不锈钢钢管 | 米 | 42 |
|  | DN100×2.0mm（304亚光）不锈钢钢管 | 米 | 12 |
|  | DN25×1.2mm（304亚光）不锈钢钢管 | 米 | 60 |
|  | DN200*1.0Mpa不锈钢法兰蝶阀 | 只 | 5 |
|  | DN150*1.0Mpa不锈钢法兰蝶阀 | 只 | 1 |
|  | DN150 Y型不锈钢过滤器 | 只 | 1 |
|  | DN150 不锈钢倒流防止器（LHS743）（8孔） | 只 | 1 |
|  | DN100*1.0Mpa不锈钢法兰蝶阀 | 只 | 6 |
|  | DN200×1.0Mpa不锈钢沟槽转换法兰（304） | 只 | 16 |
|  | DN150×1.0Mpa不锈钢沟槽转换法兰（304） | 只 | 4 |
|  | DN100×1.0Mpa不锈钢沟槽转换法兰（304） | 只 | 12 |
|  | DN200×90°×1.0Mpa不锈钢沟槽弯头（304） | 只 | 10 |
|  | DN150×90°×1.0Mpa不锈钢沟槽弯头（304） | 只 | 20 |
|  | DN100×90°×1.0Mpa不锈钢沟槽弯头（304） | 只 | 15 |
|  | DN25×90°×1.0Mpa不锈钢卡压弯头（304） | 只 | 12 |
|  | DN200×1.0Mpa不锈钢沟槽三通（304） | 只 | 6 |
|  | DN150×1.0Mpa不锈钢沟槽三通（304） | 只 | 5 |
|  | DN100×1.0Mpa不锈钢沟槽三通（304） | 只 | 2 |
|  | DN25×1.0Mpa不锈钢卡压三通（304） | 只 | 2 |
|  | DN150×100×1.0Mpa不锈钢沟槽异径三通（304） | 只 | 2 |
|  | DN200×100×1.0Mpa不锈钢沟槽大小头（304） | 只 | 2 |
|  | DN150×100×1.0Mpa不锈钢沟槽大小头（304） | 只 | 6 |
|  | DN200不锈钢钢卡（304） | 付 | 50 |
|  | DN150不锈钢钢卡（304） | 付 | 50 |
|  | DN100不锈钢钢卡（304） | 付 | 40 |
|  | DN25×25×1.0Mpa不锈钢卡压外牙直接（304） | 只 | 8 |
|  | DN25×1.0Mpa不锈钢双内丝活接（304） | 只 | 3 |
|  | DN25×1.0Mpa不锈钢卡压直接（304） | 只 | 15 |
|  | M18mm×80mm不锈钢螺栓螺母 | 付 | 200 |
|  | M16mm×80mm不锈钢螺栓螺母 | 付 | 200 |
|  | L40mm×4mm镀锌角铁（国标） | 米 | 60 |
|  | 200 U型管卡（10mm国标） | 只 | 20 |
|  | 150 U型管卡（10mm国标） | 只 | 30 |
|  | 100 U型管卡（10mm国标） | 只 | 20 |