附件1：货物采购数量、参数要求

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN50远传水表（NB） | 只 | 77 |
|  | DN80远传水表（NB） | 只 | 13 |
|  | DN100远传水表（NB） | 只 | 24 |
|  | DN150远传水表（NB） | 只 | 8 |

注：基表品牌及功能要求：

- 基表部分采用“真兰”、“申舒斯”“宁波”品牌；

- 无线传输方式为NB-Iot模式,通讯方式为直通至我司服务器；

- 可拆式结构；

4.Q3/Q1=200   表体材质为球墨铸铁。

DN50水表必须配备以下备件:

1．DN50*18mm*1.0Mpa碳钢中丝法兰片2片,

2. DN50双面波纹法兰垫圈（聚四氟乙烯）2片，

3．M16*60mm黑色中碳钢螺栓螺母（8.8级）8套。

DN80水表必须配备以下备件:

1．DN80*20mm*1.0Mpa碳钢法兰片2片,

2. DN80双面波纹法兰垫圈（聚四氟乙烯）2片，

3．M16*80mm黑色中碳钢螺栓螺母（8.8级）16套。

DN100水表必须配备以下备件:

1．DN100*24mm*1.0Mpa碳钢法兰片2片,

2. DN100双面波纹法兰垫圈（聚四氟乙烯）2片，

3．M16*80mm黑色中碳钢螺栓螺母（8.8级）16套。

DN150水表必须配备以下备件:

1．DN150*24mm*1.0Mpa碳钢法兰片2片,

2. DN150双面波纹法兰垫圈（聚四氟乙烯）2片，

3．M18*80mm黑色中碳钢螺栓螺母垫圈（8.8级）16套。