附件1：货物采购数量、参数要求

货物采购清单

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN20×2.3mm×1.6Mpa管（给水用PE100级） | 米 | 2004 |
| 2 | DN25×2.3mm×1.6Mpa管（给水用PE100级） | 米 | 2004 |
| 3 | DN32×3.0mm×1.6Mpa管（给水用PE100级） | 米 | 2004 |
| 4 | DN40×3.7mm×1.6Mpa管（给水用PE100级） | 米 | 2004 |
| 5 | DN50×4.6mm×1.6Mpa管（给水用PE100级） | 米 | 2004 |
| 6 | PE63×5.8mm×1.6Mpa管（给水用PE100级） | 米 | 3000 |

备注：以上管材为直管，压力均为1.6Mpa，厚度需达到要求。

管材技术要求：

符合GB/T 13663.2—2018标准或行业相关标准。

1、管材外观：管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷，管端头应切割平整，并与管轴线垂直。

2、管材长度：可为4米/根或6米/根