附件1：货物采购数量、参数要求

货物采购清单

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN1000mmx1.0MPa伞齿暗杆硬密封闸阀Z545T-10 备注:阀体和阀盖材质为球墨铸铁，阀杆材质为不锈钢，阀体及阀板密封圈为铜合金，连接方式:法兰连接，伞齿 轮传动闸阀传动头为全密封型结构。闸阀用于开孔，需两 边口径为全通径，不得带有斜坡。） | 只 | 1 |

产品执行标准

1.GB/T 12232《通用阀门 法兰连接铁制闸阀》
2.GB/T 12221《金属阀门结构长度》JB97-75《闸阀结构长度》
3.GB/T17241.6《整体铸铁法兰》
4.GB/T13927《工业阀门 压力试验》
5.GB/T12227《通用阀门 球墨铸铁技术条件》
6.GB/T12220《通用阀门标志》