附件1：货物采购数量、参数要求

货物采购清单

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PE110*6.6mm（1.0Mpa）给水用100级 | 米 | 3000 |
|  | PE200*11.9mm（1.0Mpa）给水用100级 | 米 | 1200 |

1、符合GB/T 13663.2—2018标准或行业相关标准。

2、品牌要求。所投品牌须为以下知名十大品牌：

联塑LESSO、日丰管、中财管道、伟星vasen、金牛管、枫叶管业、顾地goody、沧州明珠、国通管业、川路塑胶。