附件1：货物采购数量、参数要求

货物采购清单

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN50远传水表（NB） | 只 | 129 |
|  | DN80远传水表（NB） | 只 | 17 |
|  | DN150远传水表（NB） | 只 | 10 |

注：

（一）智能表采购品牌要求：山科、竞达、宁波东海、宁波、宏远。

（二）基表品牌及功能要求：（配送时间等我方通知）

1.基表部分采用“真兰”、“申舒斯”“宁波”品牌；

2.无线传输方式为NB-Iot模式,通讯方式为直通至我司服务器；

3.可拆式结构；

4.Q3/Q1=200   表体材质为球墨铸铁。

DN50每只水表必须配备以下备件:

1．DN50*18mm*1.0Mpa碳钢中丝法兰片2片,

2. DN50双面波纹法兰垫圈（聚四氟乙烯）2片，

3．M16*60mm黑色中碳钢螺栓螺母（8.8级）8套。

DN80每只水表必须配备以下备件:

1．DN80*20mm*1.0Mpa碳钢法兰片2片,

2. DN80双面波纹法兰垫圈（聚四氟乙烯）2片，

3．M16*80mm黑色中碳钢螺栓螺母（8.8级）16套。

DN150每只水表必须配备以下备件:

1．DN150*24mm*1.0Mpa碳钢法兰片2片,

2. DN150双面波纹法兰垫圈（聚四氟乙烯）2片，

3．M18*80mm黑色中碳钢螺栓螺母垫圈（8.8级）16套。