附件1：货物采购数量、参数要求

货物采购清单

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SS100/65-1.6地上消火栓（带弯头底座） （配备5把消防扳手） | 台 | 50 |
|  | SS100/65-1.6地上加密消火栓（七方） （带弯头底座） （配备5把消防扳手） | 台 | 50 |

注：消防栓整体为球墨铸铁材质，强度为铸铁材质的2-3倍，阀杆为不锈钢，栓体需做全烤漆处理，底座及弯头需做防腐处理，公称压力为1.6Mpa,公称通径为100mm，出水口口径为100mm/65mm/65mm。整体重量不得低于50KG。