附件1：货物采购数量、参数要求

货物采购清单

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PE20×2.3mm×1.6Mpa管（给水用PE100级直管） | 米 | 3000 |
|  | PE25×2.3mm×1.6Mpa管（给水用PE100级直管） | 米 | 5004 |
|  | PE32×3.0mm×1.6Mpa管（给水用PE100级直管） | 米 | 2004 |
|  | PE40×3.7mm×1.6Mpa管（给水用PE100级直管） | 米 | 1008 |
|  | PE50×4.6mm×1.6Mpa管（给水用PE100级直管） | 米 | 5004 |
|  | PE63×5.8mm×1.6Mpa管（给水用PE100级直管） | 米 | 5004 |
|  | PE20×2.3mm×1.6Mpa管（给水用PE100级盘管） | 米 | 5000 |
|  | PE25×2.3mm×1.6Mpa管（给水用PE100级盘管） | 米 | 5000 |
|  | PE20直接 | 只 | 5000 |
|  | PE25直接 | 只 | 5000 |
|  | PE32直接 | 只 | 2000 |
|  | PE40直接 | 只 | 2000 |
|  | PE50直接 | 只 | 2000 |
|  | PE63直接 | 只 | 2000 |
|  | PE20×15外牙直接 | 只 | 2000 |
|  | PE25×15外牙直接 | 只 | 2000 |
|  | PE25×20外牙直接 | 只 | 2000 |
|  | PE32×20外牙直接 | 只 | 500 |
|  | PE32×25外牙直接 | 只 | 500 |
|  | PE40×32外牙直接 | 只 | 100 |
|  | PE50×40外牙直接 | 只 | 500 |
|  | PE63×50外牙直接 | 只 | 500 |
|  | PE20*90°弯头 | 只 | 3000 |
|  | PE25*90°弯头 | 只 | 3000 |
|  | PE32*90°弯头 | 只 | 500 |
|  | PE40*90°弯头 | 只 | 100 |
|  | PE50*90°弯头 | 只 | 500 |
|  | PE63*90°弯头 | 只 | 500 |
|  | PE25×20异径直接 | 只 | 500 |
|  | PE32×20异径直接 | 只 | 500 |
|  | PE32×25异径直接 | 只 | 100 |
|  | PE40×20异径直接 | 只 | 100 |
|  | PE40×25异径直接 | 只 | 100 |
|  | PE40×32异径直接 | 只 | 100 |
|  | PE50×20异径直接 | 只 | 100 |
|  | PE50×25异径直接 | 只 | 100 |
|  | PE50×32异径直接 | 只 | 100 |
|  | PE50×40异径直接 | 只 | 100 |
|  | PE63×20异径直接 | 只 | 200 |
|  | PE63×25异径直接 | 只 | 100 |
|  | PE63×32异径直接 | 只 | 100 |
|  | PE63×40异径直接 | 只 | 100 |
|  | PE63×50异径直接 | 只 | 200 |
|  | PE20正三通 | 只 | 1000 |
|  | PE25正三通 | 只 | 1000 |
|  | PE32正三通 | 只 | 300 |
|  | PE40正三通 | 只 | 100 |
|  | PE50正三通 | 只 | 300 |
|  | PE63正三通 | 只 | 300 |
|  | PE25*20三通 | 只 | 100 |
|  | PE32*20三通 | 只 | 100 |
|  | PE32*25三通 | 只 | 100 |
|  | PE40*20三通 | 只 | 100 |
|  | PE40*25三通 | 只 | 100 |
|  | PE40*32三通 | 只 | 100 |
|  | PE50*20三通 | 只 | 100 |
|  | PE50*25三通 | 只 | 100 |
|  | PE50*32三通 | 只 | 100 |
|  | PE50*40三通 | 只 | 100 |
|  | PE63*20三通 | 只 | 100 |
|  | PE63*25三通 | 只 | 100 |
|  | PE63*32三通 | 只 | 100 |
|  | PE63*40三通 | 只 | 100 |
|  | PE63*50三通 | 只 | 100 |

备注：（配件压力均为1.6Mpa）按我方要求分批供货。

PE管材必须符合GB/T 13663.2—2018国家标准，

PE管件必须符合GB/T 13663.3—2018国家标准及GB/T 17219-1998国家标准。

管上的米数标识不得与管同色喷码。