样品清单

| 序号 | 第一包PE 管及配件样品材料规格名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
|  | PE20x2.3（1.6Mpa）管材 | 米 |
|  | PE63x5.8（1.6Mpa）管材 | 米 |
|  | PE110x6.6（1.0Mpa）管材 | 米 |
|  | PE20 直接（承插） | 只 |
|  | PE63 直接（承插） | 只 |
|  | PE110 直接（承插） | 只 |
|  | PE110 法兰头（配钢法兰盘） | 只 |
|  | PE20＊15 外丝直接（承插） | 只 |
|  | PE25＊15 外丝直接（承插） | 只 |
| - 备注： | 以上品种为必须提供种类，投标人在以上基础上可提供其他常用品种，管材样品可提供一米，管材上需喷码标注产品名称、规格型号、厂家等信息。 |  |

| 序号 | 第二包：PPR 管及配件样品材料规格名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
|  | PPR20×2.8mm×2.0Mpa(PPR冷热水管材S3.2) | 米 |
|  | PPR25×3.5mm×2.0Mpa(PPR冷热水管材S3.2) | 米 |
|  | PPR20直接 | 只 |
|  | PPR25直接 | 只 |
|  | PPR20*90°弯头 | 只 |
|  | PPR25*90°弯头 | 只 |
|  | PPR20*15外丝直接 | 只 |
|  | PPR25*15外丝直接 | 只 |
| - 备注; | 以上品种为必须提供种类，投标人在以上基础上可提供其他常用品种，管材样品可提供一米，管材上需喷码标注产品名称、规格型号、厂家等信息。 |  |

| 序号 | 第三包：铸铁闸阀及附件样品材料规格名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
|  | DN50丝扣式硬密封闸阀（闸板采用铜材质） | 只 |
|  | DN40丝扣式硬密封闸阀（闸板采用铜材质） | 只 |
|  | DN100mm×1.0 MPa球墨铸铁手动楔式不锈钢暗杠软密封法兰闸阀（同径） | 只 |
|  | DN150mm×1.0 MPa球墨铸铁手动楔式不锈钢暗杠软密封法兰闸阀（同径） | 只 |
|  | DN100*1.0Mpa球墨铸铁橡胶瓣止回阀（卧式） | 只 |
|  | DN150*1.0Mpa球墨铸铁橡胶瓣止回阀（卧式） | 只 |
| - 备注： | 以上品种为必须提供种类，投标人在以上基础上可提供其他常用品种 |  |

| 序号 | 第四包：铜阀门及附件样品材料规格名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
|  | DN15黄铜手轮闸阀（全铜材质足径） | 只 |
|  | DN20黄铜手轮闸阀（全铜材质足径） | 只 |
|  | DN15机械加锁式黄铜闸阀（全铜材质足径） | 只 |
|  | DN20机械加锁式黄铜闸阀（全铜材质足径） | 只 |
|  | DN15丝扣黄铜表前止回阀（弹簧式） | 只 |
|  | DN15丝扣黄铜止回阀（挡板式） | 只 |
|  | DN20丝扣黄铜表前止回阀（弹簧式） | 只 |
|  | DN15内螺纹一体式单向止回黄铜闸阀 | 只 |
| - 备注： | 以上品种为必须提供种类，投标人在以上基础上可提供其他常用品种 |  |