## 实验室仪器设备清单
桐城污水处理厂设备清单
序号 | 名称 | 技术参数/要求 （含规格/型号） | 单位 | 数量 | 单台拿货价 | 总价 | 备注
1 | 紫外可见分光光度计 | 1.波长范围：190-1100nm 2.光谱带宽：1.8 nm 3.波长准确度：±0.5nm 4.波长重复性：≤0.2nm 5.光度准确度：±0.3%T（0-100%T） 6.光度重复性：≤0.15%T(0-100%T) 7.杂散光：≤0.05%T 8.基线漂移：±0.001A/h（500nm处） 9.基线平直度：±0.001A 10.噪声水平：≤0.4%T 11.光度范围：0-200%T、-0.3-4.0 A、0-9999C 12.检测器：硅光二极管 13.光源：钨灯、氘灯 14.标准配置：主机一台，10mm玻璃比色一盒（4只），10mm石英比色皿一盒（2只），使用手册一份 ，软件一套； | 台 | 1
2 | COD回流消解仪 | *测量范围：10～700，700~10000mg/L(水样稀释) 测量时间：10min～2小时 测量误差：邻苯二甲酸氢钾标准溶液（500mg/L），相对标准偏≤±5.0%； 工业有机废水（500mg/L），相对标准偏≤±8.0% 环境温度：-20～55℃ 电源电压：220V，50HZ 加热功率：2000W （AC 220V±22V,50HZ） 样品数量:12个（采用24#磨口250ml锥型瓶） 产品尺寸：长（左右距离）440mm╳宽（前后距离）350mm╳高（含回流管）765mm | 台 | 1
3 | 台式酸度计 | 6.0英寸高清液晶屏，按键操作 支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能 支持IP54防护等级 标配三复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲粉剂 智能检测、自动识别 智能判别终点，支持连续读数和平衡读数 支持自动/手动温度补偿 支持(1~3)点pH电极标定 自动识别GB 1.68pH、4.00pH、6.86pH、9.18pH、12.46pH五种pH标准缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液 数据管理 支持数据存储(50套)、查阅、删除 | 台 | 1
4 | 离子计 | .7英寸彩色液晶屏，显示清晰 支持中英文 三种分辨率可选：pX支持0.001pX、0.01pX和0.1pX，mV支持0.01mV、0.1 mV和1mV 温度单位可选：℃ 和 °F。 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能 支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求 支持IP54防护等级 标配搅拌器、氟离子电极、参比电极、温度电极，电极支架、防尘罩 智能检测、自动识别 智能判别终点，支持连续读数，平衡读数，定时读数 支持自动/手动温度补偿 支持1-5点pH电极标定 自动识别GB、DIN、NIST、USA等4组标准缓冲溶液，支持标液组管理，支持自定义pH缓冲溶液和标液组 内置Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多种离子模式，允许用户自建 μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、ppm、ppb 多种离子浓度单位快速切换 支持1-7点离子浓度标定，支持折线拟合、线性拟合 测量模式：直读浓度法测量、标准添加法测量、样品添加法测量、GRAN法测量 数据管理，信息追溯 支持数据存储(500套)、查阅、删除、传输和打印 支持时间筛选，数据结果支持表格和曲线显示 符合GLP，实现数据追溯 具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选 具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输 | 台 | 1
5 | 便携式电导率仪 | 主要特点 4.3英寸彩色液晶触摸屏，显示清晰 支持中英文 温度单位可选：℃ 和 °F 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能 支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求 支持IP65防护等级 标配复合电导电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱、校准溶液 智能检测、自动识别 智能判别终点，支持连续读数，平衡读数，定时读数 支持自动/手动温度补偿 自动识别4种GB电导标准溶液，支持(1~3)点电导电极标定 支持不补偿、线性、纯水补偿等多种电导率补偿方式 线性补偿参比温度20℃或25℃可选 支持自动频率切换，配套电极可覆盖0.055μS/cm至满量程的测量 数据管理，信息追溯 支持数据存储(各1000套)、查阅、删除、传输和打印 支持多种查阅方式，查阅结果以曲线方式显示 符合GLP，实现数据追溯 支持连接标准RS-232串口打印机打印测量结果，打印格式可选 具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输；支持连接LIMS系统 电源管理 大容量锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电 具有电池电量提示功能和充电状态提醒功能 支持背光调节 | 台 | 1
6 | 台式溶解氧仪 | 主要特点 5.7英寸彩色液晶屏，显示清晰 支持中英文 温度单位可选：℃ 和 °F。 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能 支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求 支持IP54防护等级 标配极谱法溶解氧电极、电极支架、防尘罩 智能检测、自动识别 智能判别终点，支持连续读数，平衡读数，定时读数 支持自动温度补偿、自动或手动大气压补偿(单位可选kPa、mbar、Torr、Atm) 自动零氧标定和满度标定 支持手动盐度补偿 数据管理，信息追溯 支持数据存储(各500套)、查阅、删除、传输和打印 支持多种查阅方式，查阅结果以曲线方式显示 符合GLP，实现数据追溯 具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选 具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输 | 台 | 1
7 | 采样器 | 1、采水瓶体：有机玻璃材质，配重铅块，上下盖可轻松翻转，实现开合 2、容量：1000mL，2500mL，5000mL 3、采样深度：0-30m 4、温 度 计：测温误差±1℃ 5、尺寸：1L采水器直径：10cm，高度：21cm 2.5L采水器直径：12.5cm，高度：27.5cm 5L采水器直径：15cm，高度：37.5cm | 台 | 4
8 | 采样器 | 1、采水瓶体：304型不锈钢（可抵抗海水腐蚀） 2、采样容量：500ml、1000ml、2500ml、 5000ml(也可根据客户需要定制) 3、采样深度：0-50米 4、出水管采用聚四氟乙烯材质 | 台 | 2
9 | 分析天平 | 称量量程320g 可读性(精度)0.1 mg (0.0001 g) 重复性(标准偏差)≤ ±0.1 mg 线性误差≤ ±0.2 mg 秤盘尺寸 80 mm | 台 | 1
10 | 电子天平 | 最大称量：500g 可读性0.01g 重复性±0.01 线性±0.02g | 台 | 1
11 | 马弗炉 | 炉门设计，使开门操作安全简便，确保炉内高温热气不外漏； 微电脑PID控制器，操作简便，控温精确、可靠、安全； 耐腐蚀轻质炉膛，确保经久耐用； 极好的门密封使得热量损失最小，增加了炉膛内温度的均匀性； 安全功能： 操作时只需开启炉门，炉门安全开关会自动断开加热电源，确保操作者安全。 设有过流、过压、过热等多种安全保护措施，确保电炉安全使用。 选用陶瓷纤维板作为隔热保温材料，具有隔热效果好，箱壳表面温度低等特点。 炉膛选择（用户可根据自己需要选用）： 耐火砖炉膛【N系列）选用传统耐火材料，应用范围广、寿命长，性价比高等特点。 | 台 | 1
12 | 高压灭菌锅 | 灭菌室材质为SUS30408不锈钢，整机防烫设计，即隔热又美观。 1.手轮平移式快开门结构，自涨式密封圈，具有压力安全联锁装置和闭盖自检功能。 2.微电脑智能操作系统、液晶显示屏、触摸式按键，可实时查看设备运行状态。 3.具有A器械+干燥、B器械、C液体+保温、D液体（培养基）、E废弃物、F琼脂六种固定程序和60种自定义程序，共计66种程序。 4.具备电磁阀和电磁泵控制自动进水和缺水自动补水功能。 5.具备预约启动功能，预约时间0-7天延迟。 6.具备沸点温度修正功能，保证仪器在不同海拔地区正常使用。 7、全自动正压脉冲排汽，可设置不同排汽模式。 8、多重安全保护：具有低水位保护、过热保护、过电流、过电压、超温、超压等多重安全保护功能。 9、具备记忆存储功能和RS485接口，可查看总灭菌次数和灭菌数据导出 10、故障自检：系统实时监测工作过程，出现异常，迅速自动断电并报警提示，同时显示故障代码。 11、校验接口：配有标准的验证接口，方便进行温度和压力的校验。 | 台 | 1
13 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用钢板，造型美观、新颖； 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠； 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度； 采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换； 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小； 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外；(选配) 可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况；(选配) | 台 | 1
14 | 生化培养箱 | 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调； 知名品牌压缩机，采用环保制冷剂，效率高、低能耗、促进节能； 箱体保温层采用整体发泡工艺，保温效果好，能量损失小，更有利于温度的精确控制，保温效率提高25%以上；(70/150/250系列) 微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能； 循环风扇速度三档调速控制，避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发； 具有打印机或RS485接口，可连接打印机和计算机，能记录温度参数的变化状况；(选配) 液晶屏幕显示，菜单式操作；（型号中带“F”及“Ⅱ”型具有此功能） | 台 | 1
15 | 增氧机 | 便携式设计 最大排水量20L-30L | 台 | 1
16 | 抽滤装置+小型真空泵 | 流量：负压10L/min 压力：≥70Kpa 功率：25W 外形尺寸：250*140*230mm 重量：3kg | 台 | 3
17 | 数显恒温磁力搅拌器 | 1、电源电压：220V±10% 50HZ 2、电机功率：单个电机25W 3、热丝功耗：单个热丝200W 4、搅拌转速：2000转/分*6组 5、控温范围：室温—100℃*6组，数显控温 6、工作台面：ø12cm*6个 | 台 | 1
18 | 万用电炉 | 冷轧板喷涂外壳。 无级调温。 DL:全封闭式加热，无明火，防水功能。 倾斜全封闭控制面板，防止溢出液体侵蚀控制系统。 DL型具有防水功能。 | 台 | 2
19 | 电热恒温水浴锅 | 不锈钢内胆，外壳冷板喷塑 数显恒温水浴锅分单列式与双列式两种 | 台 | 1
| 数据分析终端 | 1、产品类型：品牌商用一体机电脑，提供节能及3C证书复印件（与投标电脑型号一致）； ★2、处理器：物理核数≥4核、线程≥8线程、主频≥3.3GHz、末级缓存≥12M； 3、硬盘：≥512G PCIe M.2 NVMe SSD，最高支持1T，支持扩展一块HDD盘最高支持2T； 4、内存：≥16GB DDR4 3200MHz, 提供2个扩展插槽； 5、显卡：Intel® UHD Graphics集成显卡； 6、声卡：集成声卡、内置立体声音箱，≥2个音频接口； 7、电源：标配与主机同品牌原厂电源≥150W； 8、网络：集成千兆以太网卡，集成802.11ax以上无线网卡，支持wifi6，蓝牙5.2； ★9、USB接口：≥8个USB（其中4个USB3.0；4个USB2.0接口），具备USB端口单独开关和智能USB数据保护（提供功能截图）； 10、视频输出接口：≥1个HDMI接口，支持最大分辨率2560*1440@60Hz； 11、主板扩展功能：≥1个串口，≥1个RJ45口； 12、安装扩展：支持VESA标准 100mm*100mm； 13、显示器：≥23.8英寸16:9 LED背光宽屏，1920×1080@60Hz，不低于178°可视角，开机按键，屏幕亮度调节按键（提供产品彩页）； 14、安全：具备Kensington标准孔； 15、机箱：俯仰底座 ，前5°后15°±3°； 16、键盘鼠标：标配与主机同品牌原厂USB键盘、鼠标 ； ★17、系统功能：出厂预装Windows11操作系统，支持远程将软件安装包推送给终端并完成静默安装，同时支持win10或以上操作系统；除系统预置设备属性外，支持用户自定设备信息属性；支持按模板导入受管设备属性信息。（投标文件中提供功能操作界面截图）； 18、主机功能 （1）管理平台采用B/S，用户可通过浏览器访问管理平台； （2）管理平台支持一台Server端+多个Gateway的分布式部署方式，支持在不同物理位置部署Gateway，拓展Server管辖范围的同时，有效分担Server端负载（投标文件中提供功能操作界面截图）； （3）向导方式批量切换桌面系统、向导方式批量更新桌面系统（投标文件中提供功能操作界面截图）； （4）还原镜像到某个历史版本（投标文件中提供功能操作界面截图）； （5）查看计算机状态；登记终端资产信息； ★（6）支持关闭和启用审核员、审计员、系统管理员三权分立模式。三权分立模式开启后，用户管理功能范围内的非查询和刷新操作都需要审核员进行审核。审核员仅赋予操作审核功能，不能进行其他操作（投标文件中提供功能操作界面截图）。 19、服务：整机三年上门服务，在有效服务期限内原厂商用认证服务工程师与客户预约时间后提供上门服务；原厂售后服务通过客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证（提供复印件）； | 台 | 1
20 | 纯水机 | 1.超纯水水质：电阻率 18.25 MΩ•cm@25℃，水质优于国家实验室GB6682-2008规格Ⅰ级水标准，美国ASTM、 NCCLS、CAP标准；TOC＜3ppb**；微生物＜0.1cfu/ml ；颗粒杂质：(＞0.22µm) ＜1个/m1；硅截流率＞99.9%；细菌去除率＞99.5%；可溶性硅(SiO2)＜0.1ppb； 吸光度(254nm,1cm)≤0.001；重金属含量(ppb.max)＜0.01；重金属去除率≥99%。 2.主要配置： 纯水自吸泵+进水水质电导检测仪+双波长紫外灭菌器+超纯化柱+超纯水电阻率仪表+终端过滤器 3.适用范围 质谱分析、高效液相色谱、ICP、等离子光谱、离子色谱（IC）、原子吸收、普通化学、质检、疾控中心、药检、培养基制备、微生物分析； 4.特性与优势 触摸式按键，菜单式操作，具备人机对话功能； 蓝色液晶屏显示，水质、耗材使用状况、故障提示等在线监控提醒； 纯水进水、超纯水水质实时在线监控，水质更安全； 系统组件工作状态，视听报警提醒； 开机自动清洗，手动随机清洗维护； 系统自备日期及时钟显示功能； 具备完善的系统自检功能，故障自动诊断功能，UV失效报警功能； 自动定时维护、水质不达标自动循环； 设备具有上下班一键维护功能，确保水质和耗材使用周期； | 台 | 1
21 | 药品冷藏柜 | 体积：380L 温度：2-8度 | 台 | 2
22 | 便携式溶解氧 测定仪 | 1主机采用手持式设计，主机重量0.48kg，尺寸（220×85×38）mm，可单手握持，轻巧不占地，可随意摆放； 2主机采用隐藏式式桌面支架和可拆卸腕带设计，可桌面实验室使用亦可以野外使用，轻松驾驭多种使用场景； 3仪器采用4.3吋全触摸屏幕，操作方便，功能模块一目了然； 4标配荧光法溶解氧电极，可根据测量要求定制其他测量参数，包含pH、溶解氧、电导率、盐度、TDS、ORP、浊度、COD、温度、氨氮、叶绿素、蓝绿藻、污泥浓度等指标； 5仪器内置海量存储空间，可保存10000条数据，可自由查看，也可通过USB传输至电脑； 仪器具有蓝牙功能，可选配蓝牙打印机，可打印当前数据和历史数据； 6电极自动识别，即插即用无需手动选择测量参数； 7仪器内置7000mAh大容量充电锂电池，可长时间在野外进行工作，采用Type-C充电接口，通用性强； 8仪器支持双电源供电方式，适配器供电和内置锂电池供电，适配器供电时仪器自动优先选择适配器供电，延长电池寿命； 9整机具有强悍的防尘防水等级，电极支持IP68级防尘防水；仪器整机支持IP67级防尘防水；所有接口位置均能承受常温常压下得短时间浸泡，更适合野外使用，不具雨水和浸泡； 10仪器内置根据实时读数、计时读数、间隔读数三种读书方式，保证检测结果的准确与稳定，并可以修改读数时间；计时读数、间隔读数可自动保存检测结果； 11全数字电极，带有自动温度补偿和大气压力补偿功能，手动盐度补偿，从而实现更稳定准确的测量； 12智能节电设计，具有屏幕自动休眠功能，可以设置休眠时间，避免仪器不使用时的电量浪费 13具有校准模式，一键校准操作简单； 14电极默认线长5米，可定制其他线长； 15主机与电极由一个三防（防水防尘防跌落）便携箱存放，外出携带方便，防护能力强； 电极采用螺纹式连接固定，连接稳固，使用寿命长； 16拥有省级计量单位校准和检定证书。 | 台 | 1
23 | 透明干燥器 | 350mm不含硅胶 | 个 | 1
24 | 移液枪 | 1mL,5mL，10mL | 支 | 6
25 | 移液枪头 | 1mL,5mL，10mL | 包 | 6
0

## 实验室器皿
序号 | 名称 | 技术参数/要求 | 单位 | 数量
|  | （含规格/型号） |  |  | 单价 | 合计 | 备注
1 | 烧杯 | 2000ml | 个 | 2
2 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 12
3 | 烧杯 | 500ml | 个 | 6
4 | 烧杯 | 250ml | 个 | 5
5 | 烧杯 | 200ml | 个 | 10
6 | 烧杯 | 100ml | 个 | 10
7 | 烧杯 | 50ml | 个 | 10
8 | 烧杯（PP） | 50mL | 个 | 20
9 | 三角烧瓶 | 250ml | 个 | 10
10 | 三角烧瓶 | 200ml | 个 | 10
11 | 具塞三角烧瓶 | 250ml | 个 | 10
12 | 碘量瓶 | 250ml | 个 | 10
13 | 碘量瓶 | 150ml | 个 | 5
14 | 量筒 | 500ml | 个 | 5
15 | 量筒 | 250ml | 个 | 5
16 | 量筒 | 100ml | 个 | 5
17 | 量筒 | 50ml | 个 | 5
18 | 量筒 | 25ml | 个 | 5
19 | 塑料量杯 | 1000ml | 只 | 2
20 | 塑料量杯 | 500ml | 只 | 4
21 | 塑料量杯 | 250ml | 只 | 4
22 | 塑料量杯 | 100ml | 只 | 4
23 | 容量瓶（透明） | 500ml | 个 | 6
24 | 容量瓶（透明） | 250ml | 个 | 6
25 | 容量瓶（透明） | 100ml | 个 | 6
26 | 容量瓶（棕色） | 500ml | 个 | 6
27 | 容量瓶（棕色） | 250ml | 个 | 6
28 | 容量瓶（棕色） | 100ml | 个 | 6
29 | 容量瓶（PP） | 50ml | 个 | 20
30 | 白大口瓶 | 1000ml | 个 | 6
31 | 白大口瓶 | 500ml | 个 | 6
32 | 白大口瓶 | 250ml | 个 | 10
33 | 白大口瓶 | 125ml | 个 | 10
34 | 白小口瓶 | 1000ml | 个 | 6
35 | 白小口瓶 | 500ml | 个 | 6
36 | 白小口瓶 | 250ml | 个 | 10
37 | 白小口瓶 | 125ml | 个 | 10
38 | 棕大口瓶 | 1000ml | 个 | 4
39 | 棕大口瓶 | 500ml | 个 | 4
40 | 棕大口瓶 | 250ml | 个 | 5
41 | 棕大口瓶 | 125ml | 个 | 5
42 | 棕小口瓶 | 1000ml | 个 | 3
43 | 棕小口瓶 | 500ml | 个 | 3
44 | 棕小口瓶 | 250ml | 个 | 5
45 | 棕小口瓶 | 125ml | 个 | 5
46 | 塑料白放水瓶 | 10000ml | 个 | 1
47 | 塑料白放水瓶 | 5000ml | 个 | 1
48 | 塑料白放水瓶 | 2500ml | 个 | 1
49 | 塑料大口瓶 | 1000ml | 个 | 4
50 | 塑料大口瓶 | 500ml | 个 | 4
51 | 塑料大口瓶 | 250ml | 个 | 5
52 | 塑料小口瓶 | 1000ml | 个 | 4
53 | 塑料小口瓶 | 500ml | 个 | 4
54 | 塑料小口瓶 | 250ml | 个 | 5
55 | 塑料洗瓶 | 500mL | 个 | 5
56 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 5
57 | 称量瓶 | 扁形ф40mm×25mm | 个 | 10
58 | 称量瓶 | 扁形ф50mm×30mm | 个 | 5
59 | 称量瓶 | 扁形ф60mm×30mm | 个 | 5
60 | 称量瓶 | 高形ф25mm×40mm | 个 | 5
61 | 称量瓶 | 高形ф30mm×50mm | 个 | 5
62 | 白滴瓶 | 125mL | 个 | 5
63 | 棕滴瓶 | 125mL | 个 | 5
64 | 溶解氧瓶 | 250ml | 只 | 25
65 | 白色酸式滴定管 | 50ml | 支 | 5
66 | 棕色酸式滴定管 | 50ml | 支 | 5
67 | 白碱式滴定管 | 50ml | 支 | 5
68 | 棕碱式滴定管 | 50ml | 支 | 5
69 | 棕碱式滴定管 | 100ml | 支 | 5
70 | 移液管 | 1ml | 支 | 5
71 | 移液管 | 2ml | 支 | 10
72 | 移液管 | 5ml | 支 | 5
73 | 移液管 | 10ml | 支 | 5
74 | 移液管 | 15ml | 支 | 5
75 | 移液管 | 20ml | 支 | 5
76 | 移液管 | 25ml | 支 | 5
77 | 刻度吸管 | 0.1mL | 支 | 10
78 | 刻度吸管 | 0.2mL | 支 | 10
79 | 刻度吸管 | 0.5mL | 支 | 10
80 | 刻度吸管 | 1ml | 支 | 5
81 | 刻度吸管 | 2ml | 支 | 10
82 | 刻度吸管 | 5ml | 支 | 5
83 | 刻度吸管 | 10ml | 支 | 5
84 | 刻度吸管 | 15ml | 支 | 5
85 | 刻度吸管 | 20ml | 支 | 5
86 | 具塞比色管 | 100ml，12支∕套 | 套 | 2
87 | 具塞比色管 | 50ml，12支∕套 | 套 | 5
88 | 具塞比色管 | 25ml，12支∕套 | 套 | 5
89 | 具塞比色管 | 10ml，12支∕套 | 套 | 2
90 | 玻璃比色皿 | 751/10mm | 只 | 5
91 | 玻璃比色皿 | 751/20mm | 只 | 5
92 | 玻璃比色皿 | 751/30mm | 只 | 5
93 | 石英比色皿 | 751/10mm | 只 | 4
94 | 培养皿 | ф90mm | 个 | 20
95 | 培养皿消毒筒 | 320*102 | 个 | 3
96 | 白色干燥器 | 24cm | 个 | 4
97 | 棕色干燥器 | 21cm | 个 | 2
98 | 玻璃漏斗 | Φ90mm | 个 | 10
99 | 玻璃漏斗 | Φ75mm | 个 | 10
100 | 玻璃漏斗 | Φ60mm | 个 | 10
101 | 平口试管 | 15*150 | 支 | 100
102 | 倒管（小玻璃管） | 5*30 | 支 | 100
103 | 短滴管 |  | 支 | 15
104 | 长滴管 |  | 支 | 15
105 | 玻璃棒 | 13cm | 支 | 10
106 | 玻璃棒 | 30cm | 支 | 10
107 | 玻璃珠 | ф4～5mm | kg | 2
108 | 漏斗架 | 4孔 | 个 | 4
109 | 漏斗架 | 8孔 | 个 | 4
110 | 有机移液管架 | 梯形 | 个 | 2
111 | 有机移液管架 | 圆形-42孔 | 个 | 2
112 | 有机试管架 | Φ15.5mm-30孔 | 个 | 4
113 | 有机比色管架 | 100mL-6孔 | 个 | 4
114 | 有机比色管架 | 50mL-12孔 | 个 | 4
115 | 有机比色管架 | 25mL-12孔 | 个 | 4
116 | 有机比色管架 | 10mL-12孔 | 个 | 2
117 | 水银温度计 | 0-100℃ | 根 | 5
118 | 水银温度计 | 0-300℃ | 根 | 2
119 | 数显温湿度计 | HTC-1，带探头，数显：温度湿度时间 | 个 | 2
120 | 指针温湿度计 | 指针式，可挂墙 | 个 | 10
121 | 定时钟表 | / | 个 | 10
122 | 瓷坩锅 | 30ml | 只 | 6
123 | 坩锅钳 | 40cm | 把 | 2
124 | 铁架台 |  | 个 | 3
125 | 塑料蝴蝶夹 |  | 个 | 3
126 | 弹簧止水夹 |  | 个 | 8
127 | 铝合金十字夹 |  | 个 | 5
128 | 三爪万用夹 |  | 个 | 3
129 | 木试管夹 | 电木试管夹 | 个 | 3
130 | 长袖白大褂 | 大号 | 件 | 3
131 | 长袖白大褂 | 中号 | 件 | 3
132 | 长袖白大褂 | 小号 | 件 | 5
133 | 耐酸碱手套 | 中号 | 双 | 8
134 | 耐酸碱手套 | 小号 | 双 | 8
135 | 活性炭口罩 | 50只/盒 | 盒 | 8
136 | 无菌帽 | 100个/包 | 包 | 4
137 | 乳胶管 | 8*12 | 米 | 10
138 | 乳胶管 | 6*9 | 米 | 10
139 | 接种环 |  | 个 | 3
140 | 酒精灯 | 250ml | 个 | 3
141 | 耐高温手套 | 石棉 中袖 | 双 | 10
142 | 乳胶手套 | 中号 | 盒 | 10
143 | 一次性PE手套 | 中号,50双/袋 | 包 | 10
144 | 纱布 |  | 包 | 4
145 | 脱脂棉 |  | 包 | 4
146 | 石棉网 | 12.5cm*12.5cm | 张 | 20
147 | 试管硅胶塞 | 12-17 15*150 | 个 | 8
148 | 三角烧瓶硅胶塞 | 30-34配250ml | 个 | 10
149 | 刷子 | 毛刷，清洁用 | 个 | 4
150 | 滴定管刷 | 中 | 个 | 4
151 | 试管刷 | 中 | 个 | 4
152 | 容量瓶刷 | 中 | 个 | 4
153 | 大肚移液管刷 | 中 | 个 | 4
154 | 刻度吸管刷 | 中 | 个 | 4
155 | 烧杯刷 | 中 | 个 | 4
156 | 三角烧瓶刷 | 中 | 个 | 4
157 | 量杯刷 | 中 | 个 | 4
158 | 量筒刷 | 中 | 个 | 4
159 | 玻璃漏斗刷 | 中 | 个 | 4
160 | 试剂瓶刷 | 中 | 个 | 4
161 | 天平刷 |  | 个 | 4
162 | 不锈钢药匙 | 3*1 | 套 | 5
163 | 塑料药匙 | 3*1 | 套 | 5
164 | 手术剪 | 16cm | 个 | 4
165 | 不锈钢镊子 | 14cm平头 | 个 | 4
166 | 无盖方盘 | 25*30cm | 个 | 5
167 | 有盖方盘 | 18*28cm | 个 | 5
168 | 洗耳球 | 大 | 个 | 5
169 | 洗耳球 | 中 | 个 | 5
170 | 洗耳球 | 小 | 个 | 5
171 | 微孔滤膜 水系 | 50mm/0.45um | 盒 | 5
172 | pH试纸 | 广泛pH1-14,20本/盒 | 本 | 20
173 | 精密PH试纸 | 2.7-4.7 50本/盒 | 本 | 5
174 | 精密PH试纸 | 3.8-5.4 50本/盒 | 本 | 5
175 | 精密PH试纸 | 5.5-9.0 50本/盒 | 本 | 5
176 | 精密PH试纸 | 8.2-10 50本/盒 | 本 | 5
177 | 精密PH试纸 | 9.5-13 50本/盒 | 本 | 5
178 | 定性滤纸 | 12.5cm 中速 | 盒 | 10
179 | 定性滤纸 | 9cm 中速 | 盒 | 10
180 | 定量滤纸 | 12.5cm 中速 | 盒 | 10
181 | 定量滤纸 | 9cm中速 | 盒 | 10
182 | 擦镜纸 |  | 本 | 10
183 | 称量纸 | 75×75mm | 包 | 5
184 | 称量纸 | 100×100mm | 包 | 5
185 | 标签纸 | 100张/盒 | 盒 | 5
186 | 瓷研钵 | 160mm | 个 | 2
187 | 蒸发皿 | 100ml (90mm) | 只 | 2
188 | 全玻蒸馏器 | 1000ml | 套 | 2
189 | 容量瓶（透明） | 1000ml | 个 | 4
190 | 量筒 | 1000ml | 个 | 4
191 | 曝气装置 | LY-008 | 个 | 2
192 | 塑料量筒 | 1000ml | 个 | 8
193 | 棉线 |  | 包 | 2
194 | 耐酸碱浸泡缸 | 30L | 个 | 1
195 | 橡皮筋 |  | 包 | 5
196 | 丁腈手套 |  | 盒 | 10 |  |  | 英科
197 | 防溅面罩 |  | 个 | 10
198 | 防护眼罩 |  | 个 | 10
199 | 围裙 | L码 | 个 | 10 |  |  | 耐酸碱
0

## 试剂
序号 | 名称 | 标准 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 重铬酸钾 | GR 250g | 4
2 | 硫酸亚铁铵 | AR 500g | 4
3 | 硫酸银 | AR 100g | 3
4 | 硫酸汞 | AR 250g | 3
5 | 邻菲罗啉 | AR 5g | 3
6 | 硫酸亚铁 | AR 500g | 1
7 | 氨氮标液 | 0.1mg/ml-20mL | 5
8 | 碘化钾（分析纯） | AR 500g | 2
9 | 碘化汞（红色） | AR 100g | 2
10 | 氢氧化钠 | AR 500g | 6
11 | 四水合酒石酸钾钠 | AR 500g | 3
12 | 硫酸锌 | AR500g | 2
13 | 总磷标液 | 0.1mg/ml 20ml | 5
14 | 钼酸铵 | AR 500g | 3
15 | 过硫酸钾 | GR 500g | 5
16 | 过硫酸钾 | AR 500g | 5
17 | 抗坏血酸 | AR 25g | 5
18 | 酒石酸锑（氧）钾 | AR 500g | 2
19 | 总氮（硝酸盐氮）标液 | 0.1mg/ml 20ml | 5
20 | 酚酞 | AR25g | 2
21 | 硫代硫酸钠 | AR 500g | 2
22 | 硫酸锰 | AR 500g | 1
23 | 可溶性淀粉 | AR 500g | 1
24 | 磷酸二氢钠 | GR 500g | 1
25 | 磷酸二氢钾 | AR 500g | 1
26 | 无水磷酸氢二钾 | AR 500g | 1
27 | 七水合硫酸镁 | AR 500g | 1
28 | 无水氯化钙 | AR 500g | 1
29 | 六水合氯化铁 | AR500g | 1
30 | 葡萄糖 | AR500g | 1
31 | 谷氨酸 | AR500g | 1
32 | 无水碳酸钠 | AR 500g | 1
33 | 氯化氨 | GR 500g | 1
34 | 氯化钾 | AR 500g | 1
35 | 玫瑰红酸（指示剂） | 5g | 1
36 | 无水乙醇（分析纯） | AR 500ml | 5
37 | 变色硅胶 | 500g | 5
38 | 三氯甲烷 | AR 500ml | 2
39 | 一水磷酸二氢钠 | 500g | 1
40 | 无水磷酸氢二钠 | AR 500g | 1
41 | 七水合磷酸氢二钠 | AR 500g | 1
42 | 苯二甲酸氢钾 | GR 500g | 1
43 | 亚甲蓝 |  | 2
44 | 无水乙醇 | 500ml | 5
45 | 丙酮 | 500ml | 2
46 | 草酸 | AR 500g | 1
47 | 甲基橙 | AR25g | 1
48 | 四水合硫酸錳 | AR 500g | 2
49 | 七水合硫酸锌 | AR 500g | 1
50 | 硫酸 | AR2500ml | 12
51 | 盐酸 | AR500ml | 5
52 | 无水亚硫酸钠 | AR500g | 1
53 | 重铬酸钾 | AR 500g | 2
54 | 三氯化铁 | AR 500g | 1
55 | 氯化锌 | AR 500g | 1
56 | 水杨酸 | AR 500g | 1
57 | 医用凡士林 | 250g | 1
58 | PH 缓冲标准试剂 |  | 2
59 | 硝酸银 | AR 100g | 1
60 | 铬酸钾 | AR 500g | 1
61 | 苯酚 | AR500g | 1
62 | 酚二磺酸 | AR500g | 1
63 | 硫酸铝钾 | AR500g | 1
64 | 高锰酸钾 | AR500g | 1
65 | 硫酸铜 | AR500g | 1
66 | 氨基磺酸 | AR500g | 1
67 | 冰乙酸 | AR500g | 1
68 | 氨水 | AR500ML | 5
69 | 氟化物标准溶液 | 100mg/L(50mL) | 4
70 | 氟化物快速检测试剂包 | （0-3mg) | 40
|  |  |  | 小计 | 0

## 试验台
一、实验室家具类
序号 | 房间名称 | 家具名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 理化室 | 钢木实验台 | 4000*750*800mm | 4 | 米 |  |  | 钢木结构
2 |  | 钢木实验台 | 3500*750*800mm | 3.5 | 米 |  |  | 钢木结构
3 |  | 全钢中央台 | 4000*1500*800mm | 4 | 米 |  |  | 钢木结构
4 |  | 全钢通风柜 | 1500*810*2350mm | 1 | 台 |  |  | 全钢结构，液晶控制面板，含水
5 |  | PP插座 |  | 15 | 个 |  |  | pp岛式插座盒，正泰五孔插座，单芯铜线等
6 |  | 万向抽气罩 | 3.15米*φ75mm | 2 | 套 |  |  | pp材质，三节万向罩，360°自由旋转
7 |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 2 | 套 |  |  | pp材质，品牌：台雄、TOF
8 |  | 三口水龙头 | 260*510*650mm | 2 | 套 |  |  | TOF陶瓷阀芯三口鹅颈水龙头
9 |  | 滴水架 | 550*400mm | 2 | 套 |  |  | pp材质，27棒滴水架
10 |  | 洗眼器 | 高245mm | 1 | 个 |  |  | 实验室专用单口洗眼器
11 |  | 药品柜 | 900*450*1800mm, | 1 | 台 |  |  | 全钢结构，4开门，上玻璃门，下面全钢门
12 |  | 器皿柜 | 900*450*1800mm | 1 | 个 |  |  | 全钢结构，4开门，上玻璃门，下面全钢门
13 | 小型仪器室 | 钢木实验台 | 5350*750*800mm | 5.35 | 米 |  |  | 钢木结构
14 | 小型仪器室 | 钢木实验台 | 2127*750*800mm | 2.27 | 米 |  |  | 钢木结构
15 |  | 转角台 | 1000*1000*800mm | 1 | 套 |  |  | 钢板厚度1.2mm,表面酸洗烤漆
16 |  | PP插座 |  | 7 | 个 |  |  | pp岛式插座盒，正泰五孔插座，单芯铜线等
17 |  | 万向抽气罩 | 3.15米*φ75mm | 2 | 套 |  |  | pp材质，三节万向罩，360°自由旋转
18 | 高温室 | 高温台 | 6350*800*600mm | 6.35 | 米 |  |  | 全钢结构，大理石台面
19 |  | PP插座 |  | 6 | 个 |  |  | pp岛式插座盒，正泰五孔插座，单芯铜线等
20 | 天平室 | 钢木实验台 | 3100*750*800mm | 3.1 | 米 |  |  | 钢木结构
21 |  | 天平台 | 900*600*800mm | 3 | 组 |  |  | 全钢结构，三级减震10万分之一天平台
22 |  | PP插座 |  | 3 | 个 |  |  | pp岛式插座盒，正泰五孔插座，单芯铜线等
23 | 药品室 | 药品柜 | 900*450*1800mm, | 6 | 台 |  |  | 全木结构，4开门，上玻璃门，下面木门
24 | 易毒易爆 | 安全柜 | 1090×460×1650mm，45加仑 | 2 | 套 |  |  | 机械锁，颜色：蓝色
25 |  | 防爆柜 | 1090×460×1650mm，45加仑 | 2 | 套 |  |  | 机械锁加密码锁双锁，颜色:黄色
26 | 通风系统 |  | 风机、风管、废气处理 | 1 | 项
27 | 基础装修 |  | 隔墙、水电改造 | 1 | 项
28 |  | 安装辅材 | 五金配件、安装及差旅 | 1 | 项
29 |  | 材料运输及搬运 |  | 1 | 项
|  | 小计 |  |  |  |  | 0